## Slide 1: 측정 시뮬레이터 사용법

## Slide 2: 소개
사용 언어: Python
기능 한 줄 요약: A modular automation framework for Yoko GS200 and DMM-based device characterization (Diode & Transistor).
세부 기능: 반도체 소자의 I-V 및 V-V 특성을 측정하기 위한 전압 스윕(Sweep), 실시간 모니터링, 그리고 데이터 로깅을 자동화한다.

## Slide 3: 폴더 구조(중요)
각 기능 자세히 몰라도 사용 가능.
우리가 사용할 친구는 오직
앱 실행 시키는 main.py과
데이터 자동 저장되는 experiments 폴더

## Slide 4: Main UI
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
: Main.py 실행 시 나타나는 메인창

## Slide 5: ①DMM: Set PLC
②Yoko: Voltage Range

## Slide 6: ③Local Mode Setting
④Yoko: Output control
* Local 사용이 끝났다면, Remote 모드로 바꿀 필요 없이 그냥 사용하면 됨
개별 선택
* 측정 전에 꼭 ON 할 것

## Slide 7: ⑤Current(1D:V)
⑥Current(V vs I)
11 or 51 or 101
* 입력 예시